ПРОТОКОЛ № 5

испытаний стеллажной системы

г. Нерехта                                                                                  1 октября 2025 года

В соответствии с требованиями проведены статические испытания стеллажной системы СБП

Производителем указанной стеллажной системы является ООО «ТРИ-С»

Место испытаний: Костромская область, Нерехта, ул. Гагарина 12

| Тип стеллажа | Фронтальный |
| --- | --- |
| Количество уровней хранения | 5 |
| Номинальный вес хранимого груза, кг | 750 |
| Вес единицы груза при испытаниях, кг | 5 |
| Величина упругого прогиба при наложении нагрузки, мм | 3 |
| Величина остаточного прогиба, мм | 0 |
| Наличие повреждений | нет |

Испытания проводились в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55525-2017 вертикальной нагрузкой 150 кг на полку. Продолжительность мероприятия – 10 минут.

Испытания провели ___________________________/_________________________/

___________________________/_________________________/